|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 培养皿 90 | 只 | 10 |
| 2 | 刻度吸管 10ml | 支 | 5 |
| 3 | 酒精灯 250ml | 支 | 1 |
| 4 | 试管 18X180 | 支 | 5 |
| 5 | 试管架 18.5 | 只 | 2 |
| 6 | 胶塞 | 支 | 5 |
| 7 | 架盘天平 100G | 支 | 1 |
| 8 | （配置）营养琼脂BR250g | 瓶 | 1 |
| 9 | （配置）乳糖胆盐BR250g | 瓶 | 1 |
| 10 | 不锈钢勺（3） | 只 | 1 |
| 11 | 脱脂棉 | 包 | 1 |
| 12 | 三角烧瓶 | 只 | 4 |
| 13 | 无水乙醇 AR500 | 瓶 | 1 |
| 14 | 洗耳球（中） | 只 | 4 |
| 15 | 量筒 500ml | 只 | 1 |
| 16 | 小导管 | 只 | 50 |
| 17 | 高压灭 菌锅 XFS-280A | 台 | 1 |
| 18 | 恒温细 菌培养箱 f303A-0 | 台 | 1 |
| 19 | 万用电炉 1.0KW | 台 | 1 |
| 20 | 显微镜 XSP-1600 | 台 | 1 |
| 21 | PH酸度计 PIIS-25C | 台 | 1 |
| 22 | 电导仪超净工作台 DDS-12A | 台 | 1 |
| 23 | 台式电导率仪 | 台 | 1 |